## Hoja1
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO
BOMBEO DE CHILLERS DE GOBIERNO DEL ESTADO
EDIFICIO | CHILLER (TON.) | CIRCUITO | MARCA | MODELO MOTOR | HP | MARCA BOMBA | MODELO BOMBA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CHILLER MARCA TRANE MODELO CVHE DE 500 TONELADAS DE CAPACIDAD. | 500 | Evaporador | Marathon | 284T1FCA6026 | 25 | PACO PUMP | 11-80155-158201
|  | Condensador | Marathon | 254TTFCA6026 | 15 | PACO PUMP | 11-80155-158201
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CHILLER MARCA TRANE MODELO CVHF DE 700 TONELADAS DE CAPACIDAD. | 770 | Evaporador | Emerson | T-4 | 50 | AURORA | 341A BF / 5X8X12
|  | Condensador | Baldor | JMM4115T | 50 | AURORA | 341A BF / 5X8X12
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CHILLER RTAA DE 80 TONELADAS DE CAPACIDAD. | 80 | Evaporador | Baldor | VJMM3615T | 5 | ARMSTRONG | 3X3X10 4380
|  | Evaporador | Baldor | VJMM3615T | 5 | ARMSTRONG | 3X3X10 4380
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CHILLER MARCA TRANE MODELO CGAM 110F 2C02 AXD2 A1A1 A1AX XA1A 1A2X XXX | 110 | Evaporador | Armstrong | HB0104FPA | 10 | ARMSTRONG | 3X2X10 4280
|  | Condensador | Armstrong | HB0104FPA | 10 | ARMSTRONG | 3X2X10 4280
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CHILLER MARCA TRANE MODELO RTAC 2254 UR0N UAFN N1TY 1TDC NN0F A10N R0EX NUMERO DE SERIE U09J05439 | 225 | Evaporador | Weg | 02018EP3E256JM | 20 | ARMSTRONG | 5X4X11.5 4280
|  | Condensador | Weg | 02018EP3E256JM | 20 | ARMSTRONG | 5X4X11.5 4280