Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional

Número 32065001-010-2026

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Regional No. 32065001-010-2026, para la adjudicación del contrato abierto relativa a la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”, procedimiento financiado con recursos provenientes del Gasto Corriente otorgados a la Dirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor en lo sucesivo denominado “Órgano Solicitante” para el ejercicio fiscal 2026, en la partida presupuestal 35704.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

El procedimiento de licitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente es el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de Licitación las siguientes personas:

a).- Prestador de Servicios Regional: Del giro específico a que se refiere el presente procedimiento de adjudicación, que tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

b).- Prestador de Servicios Regional del Sector Público, Persona física o moral que provee a la administración pública de Gobierno del Estado de servicios regionales, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

3.2.- Requisitos que deben cumplir las personas que deseen participar en el presente procedimiento de licitación:

a).- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la ejecución de los servicios solicitados en estas bases de licitación.

b).- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando el número de la licitación y nombre o razón social del licitante e indicando cual corresponde a la propuesta técnica y cual a la económica.

c).- Las que realicen el pago de las bases de licitación, debiendo cubrir el costo correspondiente por la cantidad de $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) en efectivo o cheque certificado a nombre de Gobierno del Estado de Baja California, o en cuenta bancaria número 4307259929, Clabe Interbancaria 002020043072599296 en Banamex, desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

3.3.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de “La Ley”.

3.4.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

1.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las bases;

2.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio privado en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

b) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

c) La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

d) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

3.5 Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

3.6 Una vez entregadas las proposiciones, estas no podrán ser retiradas por los licitantes y permanecerán vigentes hasta la formalización de los contratos correspondientes.

4.- DE LOS SERVICIOS A LICITAR: DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS SERVICIOS A CONTRATAR

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de la partidas que integran el PAQUETE ÚNICO debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación como a continuación se indica:

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS requeridas de los servicios a contratar.

Cabe mencionar que este tipo de servicio tiene por necesidad la celebración de contrato abierto para la partida 2, de conformidad con el Artículo 46, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y el Artículo 54, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, por tal motivo se indican los siguientes montos:

I. SERVICIO REQUERIDO:

Servicio de mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo para el sistema de enfriamiento de aire acondicionado (Chillers, Manejadoras, fan coil y Torre de enfriamiento) del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, que permita preservarlos en óptimas condiciones de operación, seguridad y servicio, así como alargar la vida útil de los mismos.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS:

El presente oficio tiene por objeto la contratación del “Servicio de mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo para el sistema de enfriamiento (Chillers, Manejadoras, fan coil y Torre de enfriamiento) de aire acondicionado del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California” mismo que se compone de diferentes servicios, los cuales se describen a continuación a través de las siguientes partidas:

PAQUETE ÚNICO

| No. DE SERVICIOS | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 10 | Mantenimiento preventivo de Chiller marca Trane Modelo CVHF de 700 toneladas de capacidad. | Edificio del Ejecutivo del Centro de Gobierno Centro, Calzada Independencia y Héroes #994 Edificio del Poder Ejecutivo Centro Cívico, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 10 | Mantenimiento preventivo de Chiller marca Trane Modelo CVHE de 500 toneladas de capacidad. |  |
| 10 | Mantenimiento preventivo de Chiller RTAA de 80 toneladas de capacidad. | Edificio de Recaudación Auxiliar de Rentas de la Secretaría de Hacienda (CENTRO CÍVICO, MEXICALI) Calz. Independencia 994, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 10 | Mantenimiento preventivo de Chiller, Marca Trane, modelo: CGAM 040B 2203 AXB2 A1A1 A1AX XA1A 1A4X XXXX XA1A 3A1D 1XXL XX de 40 toneladas de capacidad. | Edificio de SATBC de la Secretaría de Hacienda (CENTRO CÍVICO, MEXICALI) Calz. Independencia 994, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 10 | Mantenimiento preventivo de CHILLER MARCA TRANE MODELO RTAC 2254 UR0N UAFN N1TY 1TDC NN0F A10N R0EX NUMERO DE SERIE U09J05439 | Edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Calz. de los Presidentes, Agualeguas, 21090 Mexicali, B. C. |
| 10 | Mantenimiento preventivo de CHILLER MARCA TRANE MODELO CGAM 110F 2C02 AXD2 A1A1 A1AX XA1A 1A2X XXX |  |
| 10 | Mantenimiento preventivo de Chiller, Marca Trane, modelo: CGAM 130B 2U02 AXB2 A1A1 A1AX XA1A 1AXX XXXX XA1A 3B1B AXXL XX de 130 toneladas de capacidad. | Edificio de Escorpión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Av. de los Héroes, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 1 | Mantenimiento preventivo de 11 Bombas de agua de condensador y evaporador de los Chiller. | Edificio del Ejecutivo del Centro de Gobierno, Edificio de Recaudación Auxiliar de Rentas de la Secretaría de Hacienda. |
|  |  | Edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Calz. de los Presidentes, Agualeguas, 21090 Mexicali, B.C.) |
| 1 | Mantenimiento preventivo de 2 Bombas de agua fría del Chiller CGAM 130B. | Edificio de Escorpión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Av. de los Héroes, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 1 | Mantenimiento anual de Torre de Enfriamiento | Edificio del Ejecutivo del Centro de Gobierno Calzada Independencia y Héroes #994 Edificio del Poder Ejecutivo Centro Cívico, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 3 | Mantenimiento preventivo de Torre de Enfriamiento | Edificio del Ejecutivo del Centro de Gobierno Calzada Independencia y Héroes #994 Edificio del Poder Ejecutivo Centro Cívico, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 10 | Tratamiento de agua de Torre de enfriamiento (Póliza) | Edificio del Ejecutivo del Centro de Gobierno Calzada Independencia y Héroes #994 Edificio del Poder Ejecutivo Centro Cívico, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 5 | Tratamiento químico a circuito cerrado de agua helada para los Chillers marca Trane Modelo CVHF de 700 toneladas y Trane Modelo CVHE de 500 toneladas de capacidad. (Póliza) | Edificio del Ejecutivo del Centro de Gobierno Centro, Calzada Independencia y Héroes #994 Edificio del Poder Ejecutivo Centro Cívico, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 5 | Tratamiento químico a circuito cerrado de agua helada de Chiller RTAA de 80 toneladas de capacidad. (Póliza) | Edificio de Recaudación Auxiliar de Rentas de la Secretaría de Hacienda (CENTRO CÍVICO, MEXICALI) Calz. Independencia 994, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 5 | Tratamiento químico a circuito cerrado de agua helada de Chiller, Marca Trane, modelo: CGAM 040B 2203 AXB2 A1A1 A1AX XA1A 1A4X XXXX XA1A 3A1D 1XXL XX de 40 toneladas de capacidad. (Póliza) | Edificio de SATBC de la Secretaría de Hacienda (CENTRO CÍVICO, MEXICALI) Calz. Independencia 994, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 5 | Tratamiento químico a circuito cerrado de agua helada de CHILLER MARCA TRANE MODELO RTAC 2254 UR0N UAFN N1TY 1TDC NN0F A10N R0EX NUMERO DE SERIE U09J05439.(Póliza) | Edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Calz. de los Presidentes, Agualeguas, 21090 Mexicali, B.C. |
| 5 | Tratamiento químico a circuito cerrado de agua helada de CHILLER MARCA TRANE MODELO CGAM 110F 2C02 AXD2 A1A1 A1AX XA1A 1A2X XXX. (Póliza) |  |
| 5 | Tratamiento químico a circuito cerrado de agua helada de Chiller marca Trane, modelo: CGAM 130B 2U02 AXB2 A1A1 A1AX XA1A 1AXX XXXX XA1A 3B1B AXXL XX de 130 toneladas de capacidad. | Edificio de Escorpión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Av. de los Héroes, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 62 | Mantenimiento preventivo de manejadoras del Edificio del Poder Ejecutivo | Edificio del Ejecutivo del Centro de Gobierno Centro, Calzada Independencia y Héroes #994 Edificio del Poder Ejecutivo Centro Cívico, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 18 | Mantenimiento preventivo a fan coil de agua fría del Edificio del Poder Ejecutivo | Edificio del Ejecutivo del Centro de Gobierno, Calzada Independencia y Héroes #994 Edificio del Poder Ejecutivo Centro Cívico, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 5 | Mantenimiento preventivo de manejadoras de la Secretaria de Hacienda en la Recaudación Auxiliar de Rentas del Estado | Edificio de Recaudación Auxiliar de Rentas de la Secretaría de Hacienda (CENTRO CÍVICO, MEXICALI) Calz Independencia 994, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |
| 2 | Mantenimiento preventivo de manejadoras de la Secretaria de Hacienda en las oficinas del SATBC | Edificio SATBC de la Secretaría de Hacienda (CENTRO CÍVICO, MEXICALI) Calz Independencia 994, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C |
| 46 | Mantenimiento preventivo de manejadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal | Edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Calz. de los Presidentes, Agualeguas, 21090, Mexicali, B.C. |
| 15 | Mantenimiento preventivo de manejadoras del Edificio de Escorpión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. | Edificio de Escorpión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Av. de los Héroes, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. |

En este sentido, es importante establecer a continuación las necesidades que se pretenden cubrir en cuanto a los servicios que serán objeto del contrato.

Datos técnicos de las bombas

| EQUIPO | CHILLER (TON.) | CIRCUITO | MARCA MOTOR | MODELO MOTOR | HP | MARCA BOMBA | MODELO BOMBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHILLER MARCA TRANE MODELO CVHE DE 500 TONELADAS DE CAPACIDAD. | 500 | Evaporador | Marathon | 284T1FCA6026 | 25 | PACO PUMP | 11-80155-158201 |
|  |  | Condensador | Marathon | 254TTFCA6026 | 15 | PACO PUMP | 11-80155-158201 |
| CHILLER MARCA TRANE MODELO CVHF DE 700 TONELADAS DE CAPACIDAD. | 770 | Evaporador | Emerson | T-4 | 50 | AURORA | 341A BF / 5X8X12 |
|  |  | Condensador | Baldor | JMM4115T | 50 | AURORA | 341A BF / 5X8X12 |
| CHILLER RTAA DE 80 TONELADAS DE CAPACIDAD. | 80 | Evaporador | Baldor | VJMM3615T | 5 | ARMSTRONG | 3X3X10 4380 |
|  |  | Evaporador (Respaldo) | Baldor | VJMM3615T | 5 | ARMSTRONG | 3X3X10 4380 |
| CHILLER MARCA TRANE MODELO CGAM 110F 2C02 AXD2 A1A1 A1AX XA1A 1A2X XXX | 110 | Evaporador | Armstrong | HB0104FPA | 10 | ARMSTRONG | 3X2X10 4280 |
|  |  | Condensador | Armstrong | HB0104FPA | 10 | ARMSTRONG | 3X2X10 4280 |
| CHILLER MARCA TRANE MODELO RTAC 2254 UR0N UAFN N1TY 1TDC NN0F A10N R0EX NUMERO DE SERIE U09J05439 | 225 | Evaporador | Weg | 02018EP3E256JM | 20 | ARMSTRONG | 5X4X11.5 4280 |
|  |  | Condensador | Weg | 02018EP3E256JM | 20 | ARMSTRONG | 5X4X11.5 4280 |
| CHILLER TRANE, MODELO: CGAM 40 TONELADAS DE CAPACIDAD. | 40 | Evaporador | Weg | 00736ET3EM213TW | 7.5 | ARMSTRONG | SERIE 4360, 2"X2"X5.5" |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CHILLER, MARCA TRANE, MODELO: CGAM 130B. | 130 | Evaporador | BALDOR | EJMM3713T | 15 | GOULDS WATER TECHNOLOGY | 6BFK1 6BF1M9B0 |
|  |  | Evaporador (Respaldo) | BALDOR | EJMM3713T | 15 | GOULDS WATER TECHNOLOGY | 6BFK1 6BF1M9B0 |

III.- ALCANCES GENERALES

Partida 1. Mantenimiento Preventivo

- Mantenimiento preventivo Chillers

Consiste en visitas programadas del técnico de servicio para inspeccionar, limpiar y ajustar componentes, terminales eléctricas, revisión de sensores, transductores, filtros, etc. para lo cual deberá quedar asentada cada intervención en un reporte de servicio, así como visitas periódicas del supervisor a efecto de verificar la correcta ejecución del servicio de mantenimiento.

El Servicio de Mantenimiento Preventivo deberá cumplir por lo menos con lo siguiente:

Atención a llamadas de emergencia las 24 horas a partir del fallo hasta el 31 de diciembre del 2026.

- Visitas de mantenimiento preventivos, de acuerdo al programa de visitas que se anexa.

- Incluye el suministro de refacciones a cambiarse en base al mantenimiento preventivo recomendado por fabrica. (filtros deshidratadores, filtros de aceite, materiales consumibles etc.

- Visitas ilimitadas para atender llamadas de emergencia durante la vigencia a partir del fallo al 31 de diciembre.

- Dicha póliza cubre el costo de la mano de obra por hasta 8 horas para reparaciones correctivas en los equipos mencionados.

- Los servicios correctivos mayores, se cotizarán por separado, se incluyen análisis de aceite a los compresores.

- Incluye el servicio al sistema de control de la planta de chillers.

- Visitas periódicas del supervisor de servicio a efecto de verificar la correcta ejecución del servicio de mantenimiento, debiendo llevar una bitácora con los registros e informes correspondientes.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| MES EQUIPO | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CVHE500 | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. |
| CVHF770 | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. |
| RTAA080 | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. |
| RTAC225 | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. |
| CGAM110 | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. |
| CGAM040 | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. |
| CGAM130B | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. |

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO QUÍMICO A CIRCUITO CERRADO DE AGUA HELADA

| MES EQUIPO | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CVHE500/CVHF770 | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - |
| RTAA080 | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - |
| RTAC225 | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - |
| CGAM110 | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - |
| CGAM040 | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - |
| CGAM130B | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - | PREV. | - |

Alcances de la visita de inspección todos los equipos:

- Comprobación de estanquidad y prueba de fugas de refrigerante

- Anotación de presiones y temperaturas de trabajo, tensiones y consumos eléctricos

- Verificación de las condiciones de funcionamiento de la máquina, y comparación con las iniciales de Puesta en Marcha.

- Cumplimentación de la hoja de toma de datos de funcionamiento, y revisión de los datos con el operador.

Alcances del servicio a los controles:

- Inspección de comunicación

- Inspección de lecturas de temperatura.

- Revisión de operación de la planta de chillers Inspección de periféricos de planta de chillers.

- Limpieza de controles.

Alcances del Mantenimiento Preventivo

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO | CVHE | CVHF | RTAA | RTAC | CGAM |
| · Verificación de interruptores de flujo y enclavamientos de bombas | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Verificación de puntos de ajuste activos | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Limpieza mecánica del condensador. (En caso de ser requerido) | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Calibración de instrumentos de control | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Comprobación del funcionamiento de todos los instrumentos de seguridad | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Inspección de contactos eléctricos y apriete de terminales | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Comprobación del aislamiento eléctrico del motor del compresor | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Anotación de presiones y temperaturas de trabajo, tensiones y consumos eléctricos | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Comprobación de estanquidad y prueba de fugas de refrigerante | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Verificación de la programación del módulo de control de la maquina | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Sustitución del filtro de aceite en cada unidad |  |  |  |  |  |
| · Extracción de muestras para análisis de aceite |  |  |  |  |  |
| · Reemplazo de filtros deshidratadores (piedra) |  |  |  |  |  |
| · Cambio de aceite, si se requiere en función de los resultados del análisis de aceite |  |  |  |  |  |
| · Verificación de las condiciones de funcionamiento de la máquina, y comparación con las iniciales de Puesta En Marcha | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Engrase de motores, actuadores, compuertas y cojinetes (cuando sea necesario). | SI | SI |  |  |  |
| Complementación de la hoja de toma de datos de mantenimiento, y revisión de los datos con el operador. | SI | SI | SI | SI | SI |

Alcances del Mantenimiento Anual

| MANTENIMIENTO ANUAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMIENTO | CVHE | CVHF | RTAA | RTAC | CGAM |
| · Verificación de interruptores de flujo y enclavamientos de bombas | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Verificación de puntos de ajuste activos | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Limpieza mecánica del condensador. | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Calibración de instrumentos de control | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Comprobación del funcionamiento de todos los instrumentos de seguridad | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Inspección de contactos eléctricos y apriete de terminales | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Comprobación del aislamiento eléctrico del motor del compresor | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Anotación de presiones y temperaturas de trabajo, tensiones y consumos eléctricos | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Comprobación de estanquidad y prueba de fugas de refrigerante | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Verificación de la programación del módulo de control de la máquina | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Sustitución del filtro de aceite en cada unidad | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Extracción de muestras para análisis de aceite. Prueba de laboratorio y prueba rápida (prueba de humedad y acides). | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Reemplazo de filtros deshidratadores (piedra/cartucho) |  |  | SI | SI | SI |
| · Cambio de aceite, si se requiere en función de los resultados del análisis de aceite | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Verificación de las condiciones de funcionamiento de la máquina, y comparación con las iniciales de Puesta En Marcha | SI | SI | SI | SI | SI |
| · Engrase de motores, actuadores, compuertas y cojinetes (cuando sea necesario). | SI | SI | SI | SI | SI |
| Complementación de la hoja de toma de datos de mantenimiento, y revisión de los datos con el operador. | SI | SI | SI | SI | SI |

- Mantenimiento preventivo de torre de enfriamiento

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| REQUERIMIENTO | CVHE/CVHF |
| --- | --- |
| Limpieza de paneles de enfriamiento evaporativo de alta eficiencia a base de agua con presión mediante hidrolavadora para eliminación de corrosión. | SI |
| Mantenimiento a conexiones eléctricas en tablero de motores. | SI |

MANTENIMIENTO ANUAL

| REQUERIMIENTO | CVHE/CVHF |
| --- | --- |
| Drenado, limpieza y revisión de imperfecciones en la tina de la torre de enfriamiento. | SI |
| Limpieza de paneles de enfriamiento evaporativo de alta eficiencia a base de agua con presión mediante hidrolavadora para eliminación de corrosión. | SI |
| Cambio o reparación de baleros, bandas, chumacera y revisión de motores de torre de enfriamiento. | SI |
| Aplicación de pintura y reparación de grietas a la torre de enfriamiento. (En caso de requerir) | SI |
| Limpieza de los filtros tipo strainers de la torre. | SI |
| Se revisión de conexiones eléctricas en tablero de motores. | SI |

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO

| MES EQUIPO | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TORRE DE ENFRIAMIENTO | ANUAL | - | PREV. | - | - | PREV. | - | - | PREV. | - |

- Mantenimiento preventivo de fan coils y manejadoras de agua fría

Especificaciones de los servicios

Servicio de mantenimiento preventivo

Actividades a realizar:

- Limpieza de tubería de condensados (drenaje).

- Limpieza de charola.

- Limpieza de rejillas de inyección y retorno.

- Detección de fugas del sistema de agua helada.

- Limpieza del evaporador con agua a presión (hidrolavadora), utilizando limpiador industrial para desincrustar todo tipo de suciedad en general del serpentín, cuidando siempre la integridad de los equipos.

- Limpieza y remoción de incrustaciones del blower.

- Limpieza exterior de unidad.

- Medición de la alimentación de la corriente eléctrica (voltaje y amperaje).

- Mantenimiento al sistema de control (caja de fusibles, contactores, variadores, terminales, etc.), utilizando para la limpieza un solvente dieléctrico.

- Sustitución de filtros de retorno.

- Detectar y eliminar vibraciones.

- Lubricación y ajuste de chumaceras.

- Mantenimiento de motores eléctricos, que incluya limpieza con solvente dieléctrico, aplicación de barniz dieléctrico en embobinado, así como cambio de baleros y bandas.

El prestador del servicio deberá tomar en consideración los siguientes puntos:

- El personal de la empresa que prestará el servicio deberá portar uniforme y/o chaleco con el logo de la empresa, como también un gafete que lo identifique como trabajador de la misma.

- El proveedor deberá presentar las fichas técnicas de los limpiadores, ácidos o desengrasantes que se usen durante el mantenimiento de los equipos.

- El proveedor deberá designar a un responsable técnico con el cual se tratarán los asuntos técnicos y operativos de los servicios.

- El proveedor deberá entregar al personal del Departamento de Ingeniería y Conservación, un listado con los nombres e identificaciones del personal técnico y de apoyo que estará realizando los trabajos de mantenimiento.

- El proveedor deberá contar con hojas de plástico para proteger del agua, polvo y suciedad los muebles, equipos de cómputo y documentos que se encuentran en las oficinas donde están ubicado los equipos.

- El proveedor deberá de dejar las oficinas limpias, como se encontraban antes del servicio de mantenimiento.

- Se hace de conocimiento del proveedor que cualquier daño a mobiliario, instalaciones, pertenencias, así como cualquier faltante de los mismos, será de su entera responsabilidad, debiendo reparar o, en su caso, reponer los bienes afectados.

- El   proveedor   deberá   de   presentar   una   calendarización (programa de actividades), para finalizar los mantenimientos preventivos en tiempo y forma.

- Previo al inicio de los trabajos de mantenimiento, el proveedor deberá realizar una evaluación técnica de las condiciones de operación de los equipos, con el fin de comparar los resultados obtenidos una vez concluidas las labores.

- Se deberá realizar un diagnóstico inicial evaluando la condición de la manejadora si requiere dar el mantenimiento preventivo, mantenimiento mayor o reemplazo del equipo. Deberá medir antes del mantenimiento preventivo de las manejadoras los CFM antes del servicio y después para realizar un análisis del incremento del flujo debido al mantenimiento y deberá de medir el ruido del equipo para cumplir con la NOM-011-STPS-2001 no superando los 80 dB como lo estipula la norma.

- Los   aspectos   a   revisar   en cada   manejadora   con   los equipos   especiales (Balómetro, Megohmetro), son los siguientes:

- Medición de Flujo de Aire

- Medición de Velocidad del Aire en ductos

- Medición de Sonido emitido por los equipos

- El proveedor deberá entregar al termino de los trabajos al personal del departamento de ingeniería y conservación, un reporte de campo en hoja membretada con letra legible por cada mantenimiento correctivo o servicio prestado en los siguientes equipos: Chillers, control de chillers, control eléctrico, motores, bombas, torre de enfriamiento, reparación o remplazo de tuberías, cambio de válvulas y cualquier trabajo de soldadura; el cual posteriormente deberá ser transcrito y presentado en limpio para su cotejo.

- De manera mensual, el proveedor deberá entregar los reportes transcritos, impresos en limpio, y presentar un resumen en formato digital (Excel), los cuales   se   cotejarán con   los   reportes   de   campo   acumulados para su seguimiento y futura autorización del trámite de pago, soportando con evidencia visual (fotográfica) del antes, durante y después del servicio, donde se pueda apreciar claramente la ubicación del mismo, su marca, modelo y señas particulares.

Relación de manejadoras por edificio.

| No. | DEPENDENCIA | MUNICIPIO | MANEJADORAS DE AGUA FRÍA | TOTAL DE EQUIPOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO | MEXICALI | 62 | 62 |
| 2 | SECRETARÍA DE HACIENDA (SUBRECAUDACIÓN DE RENTAS DEL ESTADO) | MEXICALI | 5 | 5 |
| 3 | SECRETARÍA DE HACIENDA (OFICINAS DEL SATBC) | MEXICALI | 2 | 2 |
| 4 | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | MEXICALI | 46 | 46 |
| 5 | EDIFICIO ESCORPIO | MEXICALI | 15 | 15 |
| TOTALES |  |  | 130 | 130 |
| No. | DEPENDENCIA | MUNICIPIO | FAN COIL DE AGUA FRÍA | TOTAL DE EQUIPOS |
| 1 | EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO | MEXICALI | 18 | 18 |
| TOTALES |  |  | 18 | 18 |

Partida 2. Mantenimiento correctivo chiller, torre de enfriamiento, fan coil y/o manejadoras.

| Monto mínimo | Monto máximo |
| --- | --- |
| $3,200,000.00 | $8,000,000.00 |

Consiste en la reparación o reemplazo de refacciones y/o componentes conforme presenten daños o deriven de las recomendaciones surgidas del servicio de mantenimiento de los mismos.

El servicio de Mantenimiento correctivo deberá cumplir por lo menos con lo siguiente:

- De surgir necesidades en cuanto a reparación o reemplazo de piezas para el debido funcionamiento de los chiller, torre de enfriamiento, fan coil y/o manejadoras, por cualquier naturaleza, el proveedor deberá atenderlas previa cotización y autorización del solicitante.

- La cotización deberá contener invariablemente los plazos de entrega y garantía del servicio. Elaboración de reporte donde se haga la descripción de los trabajos de mantenimiento correctivo realizados del cual se entregará al cliente informando el estado y condición operativa de los equipos.

- El proveedor deberá entregar al personal del departamento de ingeniería y conservación, un reporte de campo en hoja membretada con letra legible por cada por cada reparación del equipo una vez que se le dé el servicio correctivo, el cual deberá ser transcrito y presentado en limpio en computadora con hoja membretada y firma de la empresa.

Es importante señalar que estos servicios deberán ser cubiertos por el proveedor, con la finalidad de que los equipos se mantengan siempre en funcionamiento, previendo situaciones que conlleven el perjuicio de los usuarios.

Por su parte este Órgano solicitante tendrá el derecho de validar, supervisar e inspeccionar en todo momento el cumplimiento del contrato que al efecto sea suscrito, así como el servicio materia del mismo, y una vez formalizado, dará por escrito a la empresa propuesta las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su prestación, a fin de que se ajuste a lo estipulado.

En consecuencia, la empresa propuesta se obligará en el contrato respectivo a nombrar a un profesional en la materia para que lo represente, quien tendrá la obligación de conocer las especificaciones del servicio convenido, quedando facultado para actuar a nombre de y por cuenta de la misma en lo referente al contrato que al efecto se formalice.

IV. ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PRESTADOR DE SERVICIOS:

Para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las chillers, manejadoras de agua fría, fan coil y torre de enfriamiento; el proveedor debe cumplir con los siguientes requisitos demostrables mediante certificados o constancias en:

- Sistemas de Volumen de Aire Variable (VAV).

- Sistemas de Bombeo.

- Cálculo y selección de equipo.

- Fundamentos de ventilación.

- Compresores

- Sintonización de controles.

- Fundamentos mecánicos: equipos HVAC

- Symbio TM Control: Equipos Precedent, Odyssey y Voyager 3

Cursos o capacitaciones solicitadas:

- Seminario de TRANE sobre Sintonización de Controles PID

- Curso sobre Operación y manejo de Extractores.

- Chiller Scroll CGAM: Instalación y servicio

Contar con Equipos y herramientas especializadas demostrables mediante relación de equipos y fotografías de los mismos (en caso de Equipos arrendados, mostrar carta compromiso o contrato de arrendamiento vigente):

- Cámara térmica

- Megohmetro

- Balómetro

- Anemómetro

- Sonómetro

- Bombas para cepillado de tubos de condensador para chillers

Estas especificaciones, son las que deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas por los licitantes para la totalidad de las partidas que integran el Paquete Único en que pretende participar, pudiendo ofertar servicios cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

4.2 LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

Los lugares donde se deberán de prestar los servicios será en las diversas oficinas de Gobierno del Estado, de acuerdo a las ubicaciones especificadas en el listado proporcionado en las presentes bases.

- Edificio del Ejecutivo del Centro de Gobierno Centro, Calzada Independencia y Héroes #994 Edificio del Poder Ejecutivo Centro Cívico, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C.

- Edificio de Recaudación Auxiliar de Rentas de la Secretaría de Hacienda (CENTRO CIVICO, MEXICALI) Calz Independencia 994, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C.

- Edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Calz. de los Presidentes, Agualeguas, 21090 Mexicali, B.C.

- Edificio de Escorpión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Av. de los Héroes, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C

El Proveedor estará obligado a prestar el servicio dentro del Estado de Baja California, concretamente en los lugares especificados y en los que se vayan requiriendo, quedando bajo su responsabilidad la importación y la debida comprobación, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega y recepción de los bienes necesarios para la prestación del servicio.

4.3 FECHA DE INICIO, PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS:

La vigencia del contrato deberá ser a partir de la fecha de la emisión del fallo al 31 de diciembre de 2026.

Se entiende que los servicios serán recibidos a entera satisfacción de “La Convocante” una vez que se realice la inspección de los mismos mediante la supervisión del inicio de los servicios y la que en forma permanente se realice a las actividades desarrolladas a efecto de verificar que los servicios prestados cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases y las ofertadas en la propuesta técnica del licitante que serán las mismas que se pacten en el contrato que en su caso se celebre.

Como responsable del seguimiento, supervisión y validación del servicio requerido, se tiene a bien designar al Jefe del Departamento de Ingeniería y Conservación de la Subdirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Estado, quien, a su vez podrá delegar al personal técnico que dará seguimiento puntual a los trabajos objeto del contrato.

El licitante adjudicado, realizará los servicios, materia de estas bases de licitación con sus empleados, por lo que no será considerado para los efectos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo como intermediario o representante del “Órgano solicitante”, en consecuencia el licitante adjudicado se responsabiliza en forma directa con los empleados que contrate para la prestación, respecto al pago de salarios y otras prestaciones laborales, accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades profesionales y todas aquellas obligaciones que señala la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral y demás disposiciones aplicables, asumiendo en este acto toda responsabilidad laboral, civil, penal o administrativa que se derive de sus trabajadores, eximiendo por lo tanto de dicha responsabilidad a “La Convocante” y al “Órgano solicitante”, por lo que deberá presentar escrito libre en hoja membretada del licitante dirigido a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, en el cual manifiesta que, en caso de resultar adjudicado, el prestador de servicio será responsable por negligencia, impericia, dolo, mala fe o abuso de confianza en que incurran los trabajadores a su servicio, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Con fundamento en el artículo 62 del Reglamento, una vez formalizado el contrato se podrá modificar a efecto de diferir la fecha de inicio de los servicios, por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, o por causas atribuibles a la Unidad Administrativa o al órgano solicitante, debiendo el proveedor solicitar por escrito la prórroga respectiva con antelación al vencimiento del plazo de entrega. En caso de que el proveedor no obtenga dicho diferimiento por ser una causa imputable a éste, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

4.4.- PERIODO DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS:

El proveedor deberá garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos; para lo cual se compromete a proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo requerido, según sea el caso. El proveedor deberá de proporcionar número de teléfono para reportar el equipo y atender el reporte en el plazo indicado.

La garantía de los servicios preventivos será durante la vigencia del contrato y de los mantenimientos correctivos será de un periodo mínimo de 6 meses a partir de haber realizado el servicio y tendrá por objeto responder por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato que en su caso se formalice respecto de la forma y términos en que debe prestarse el servicio, por vicios ocultos y defectos de fabricación que en su caso presenten las refacciones utilizadas para la prestación del servicio. La cual deberá presentar por escrito, en hoja membretada del licitante y firmada por su representante legal o sujeto obligado, a nombre de la Dirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.

El Proveedor debe de contar con técnicos en cada Municipio que otorgará el Servicio.

4.5.- CONDICIONES DE PRECIO

Los servicios ofertados deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo y en pesos mexicanos durante la vigencia del contrato.

4.6.- CONDICIONES DE PAGO

Un solo costo por servicio fijo en PESOS MEXICANOS. Los precios del costo por servicio, será fijos durante el Contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, y no estarán sujetos a variación. En el precio del costo por servicio se deberá considerar todos los materiales necesarios (costos directos e indirectos), así como las refacciones y servicio técnico necesario, fletes, acarreos, maniobras de carga y descarga, primas correspondientes al seguro de los bienes, y todos los costos relacionados para brindar el servicio requerido

Se realizará el PAGO total del reporte recibido al concluir el servicio a entera satisfacción del ‘’ORGANO REQUIRENTE’’ de acuerdo a los plazos de los servicios pactados en el contrato, el cual se subrirá con la relación y los reportes de servicios efectuados; el pago se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes.

El Licitante ganador deberá facturar a nombre de:

Gobierno del Estado de Baja California

RFC: GEB-460319-4H7

Dirección: Calzada Independencia no.994, Centro Cívico, Mexicali, Baja California, C.P. 21000.

En el presente procedimiento no se otorgarán anticipos.

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1.- 	El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que  se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

5.2.- En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las estas bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, dirigida al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, señalar en los Anexos el número y denominación del presente procedimiento; no deberán establecer ninguna condición distinta a las requeridas en las presentes bases, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán desechadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los servicios, incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en el numeral 4 de las presentes bases, así como en los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de la misma; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas el paquete único en que pretendan participar.

El licitante deberá acreditar que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en el numeral 4.1 de las presentes bases.

“La Convocante” se reserva el derecho de verificar los documentos presentados, con el propósito de confirmar la información contenida en ellos, en el entendido de que de no presentarlos conforme a lo solicitado afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.-SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A) PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 de estas bases de licitación. Señalando el número de partida, dependencia, ubicación (dirección), marca y modelo, tipo de equipo, unidad de medida, capacidad de toneladas. Contendrá una explicación detallada de las características de los servicios ofertados incluyendo las refacciones requeridas para el servicio, así mismo deberá expresarse detalladamente el lugar, plazo,  condiciones y garantía de los servicios.

En caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta.

Así mismo el licitante deberá anexar a su propuesta técnica el listado de las ubicaciones donde se prestarán los servicios objeto del presente procedimiento de licitación.

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados será motivo para desechar la propuesta.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B) MANIFESTACIÓN FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

- Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico;

- Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

- En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

  - El objeto social de la empresa;

  - Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

  - En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

C) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por si mismo o por conducto de su Representante Legal que, por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 3 de estas bases, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

D) MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 49 de “La Ley”, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 4 de las presentes bases. La cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

E) COMPROBANTE PARA ACREDITAR SU DOMICILIO Y REGISTRO FISCAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA:  para lo cual deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos según sea el caso:

- Constancia de situación fiscal emitida por el SAT, la forma R2 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que este aplique, Aviso de apertura de establecimiento o sucursal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), o el Aviso al registro estatal de causantes en el Estado de Baja California actualizada, en los cuales se acredite que cuenta con al menos un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F) CURRÍCULUM DEL LICITANTE: En el que indique la infraestructura con la que cuenta, relación de personal técnico y administrativo, descripción de instalaciones señalando la ubicación de sus centros de servicio y relación de clientes, y relación de equipo técnico, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá acreditar contar con experiencia mediante presentación de copia simple de 2 (dos) contratos completos y debidamente formalizados, ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada correspondientes al giro que se pretende contratar, así mismo deberá presentar constancia de situación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el servicio que se pretende contratar en la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24 fracción II en relación directa con el  3 fracciones XI y XIII y el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley” .

Currículum del personal supervisor (Responsable Técnico) de los servicios, que actualmente tenga contratado el licitante en servicios similares, debiendo acreditar con copia simple las certificaciones de créditos académicos con los que cuenten y constancias de habilidades que en su caso le proporcionara la organización, dependencia o persona distinta al licitante luego de su asistencia a cursos de capacitación.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para prestar los servicios objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

G) DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases, debiendo  adjuntar a la misma opinión de cumplimiento positiva emitida por el SAT e IMSS  y constancia de no adeudo ante el INFONAVIT emitida por la Coordinación General de Recaudación Fiscal- Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal-Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías del INFONAVIT, con fecha de emisión no mayor a 30 (treinta) dias a la fecha en que se realice el acto de presentación y apertura de proposiciones primera etapa. Los códigos QR de los documentos señalados deberán estar libres de cualquier sello, firma, o información escrita, ya que de no poder realizar el análisis de la información contenida en ellos será causa de desechar su propuesta. Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

H) MANIFIESTO DE ART. 49 FRACCIÓN IX LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Declaración bajo protesta de decir verdad que los socios o accionistas que ejercen control sobre la empresa a la cual representa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público; por lo cual no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse en caso de ser adjudicados. Anexo 6.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

I) MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 69 B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en del artículo 69 B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 7 de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

J) COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE BASES de la presente licitación, documento que se hace exigible de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 23 y la fracción II del artículo 26 del “Reglamento”, la omisión de su presentación será causa suficiente para desechar la propuesta.

La “Convocante” se reserva el derecho de verificar los documentos presentados, con el propósito de confirmar la información contenida en ellos, en el entendido de que de no presentarlos conforme a lo solicitado afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

K) Carta por parte del fabricante o distribuidor autorizado en el ramo de aires acondicionados que avale al proveedor como prestador de servicios en mantenimiento de aire acondicionado.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

L) El licitante deberá incluir dentro del sobre que contenga la propuesta técnica la siguiente documentación:

- Original y copia fotostática para su cotejo de la constancia de registro vigente en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, mismo que deberá corresponder a los servicios objeto del presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo y el artículo primero del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículos 15 de la Ley Federal de Trabajo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2021.

- Manual de Procedimientos de la empresa para la operación de los servicios objeto de esta licitación.

- Carta bajo protesta de decir verdad manifestando que, en caso de resultar adjudicado, el prestador de servicio será responsable por negligencia, impericia, dolo, mala fe o abuso de confianza en que incurran los trabajadores a su servicio.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

M) COPIA DEL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES del IMSS del mes de diciembre de 2025 y del INFONAVIT correspondientes al sexto bimestre del 2025 y sus respectivas cédulas de autodeterminación de cuotas y amortizaciones por la totalidad de la plantilla del personal con la que cuenta.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad de recursos humanos suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

6.2.- EL SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

A) CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los servicios que propone, señalando la dependencia, cantidad de equipos, unidad de medida, y el precio por servicio, el cual deberá ser indicado en moneda nacional (pesos mexicanos) desglosado de la siguiente manera: precio unitario POR SERVICIO en número y letra, importe por dependencia y total de la propuesta y señalar únicamente el porcentaje del IVA a trasladar. Pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 8 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las condiciones indicadas en los numerales 4.5 y 4.6 de estas bases de licitación.

Para la determinación de los precios unitarios, el licitante deberá tomar en consideración necesariamente los costos directos e indirectos relacionados con la prestación de los servicios materia de la presente licitación, incluyendo los materiales que propone para el objeto del servicio, fletes, acarreos, maniobras en su caso, las primas correspondientes a los impuestos y seguros y todos los costos relacionados para la realización oportuna de los servicios en el lugar y condiciones establecidos en estas bases de licitación.

Así mismo deberá precisar la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación, pudiendo utilizar el formato (Anexo 8) de estas bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en las bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B) PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el  formato proporcionado en el Anexo 9 de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en las bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta)  días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica los cuales deberán ser debidamente identificados, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico 3er piso en Mexicali, Baja California; indicarán identificación de la licitación “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA” y el número de esta 32065001-010-2026.

- Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

- El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los servicios ofertados. De lo contrario será desechada su proposición.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1 JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los servicios que se pretenden contratar, en las que solamente podrán formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las bases correspondientes, lo que acreditarán mediante la exhibición de copia del comprobante de pago. En caso contrario, únicamente se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, debiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000 adjuntando a su escrito versión digital editable misma que podrá ser entregada en un cd, en un usb que será devuelto en el mismo momento de su entrega o al correo electrónico ccervantes@baja.gob.mx

Para la mejor conducción del acto se recomienda que los cuestionarios sean enviados  a más tardar el dia 18 de febrero de 2026 a las 13:00 horas, la celebración del acto de JUNTA DE ACLARACIONES se llevara a cabo el día 20 de febrero de 2026 a las 10:00 horas en sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor ubicada en Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico 3er piso en Mexicali, Baja California.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia, y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Direccion de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California el domicilio indicado en el párrafo que antecede, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/Compras/Licitacion por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2 MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de “La Ley”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, “La Convocante” podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las presentes bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a estas bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos de “La Ley”.

8.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” a más tardar a las 11:00 horas del día 2 de marzo de 2026 en la recepción de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialia Mayor ubicada en Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico 3er piso en Mexicali, Baja California, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La Convocante” realizará el acto de PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN SU PRIMERA ETAPA a las 11:00 horas del día 2 de marzo de 2026 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialia Mayor ubicada en Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico 3er piso en Mexicali, Baja California, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en Direccion de Adquisiciones de la Oficialia Mayor de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/Compras/Licitacion, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SEGUNDA ETAPA tendrá verificativo a las 13:00 horas del día 5 de marzo de 2026 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialia Mayor en el domicilio Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico 3er piso en Mexicali, Baja California. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en Dirección de Adquisiciones de la Oficialia Mayor en el domicilio de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado:https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/Compras/Licitacion, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los servicios propuestos por el licitante y su costo en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

a).- REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

b).- VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA, a efecto de verificar que los servicios y condiciones propuestas por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones indicadas en estas bases, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los servicios propuestos.

c).- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- Con referencia del presupuesto base, en el precio de los servicios propuestos por el licitante y su costo en el mercado, el Comité determinará  si los precios  de los servicios ofertados resultan aceptables para la solvencia de la proposición económica y que las condiciones ofrecidas por los licitantes concidan con las señaladas en estas bases; en caso de que no se indique el precio unitario en número y letra, en moneda nacional y la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por el error.

Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el catálogo de conceptos.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

a.	El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta o que esta se presente sin firma del licitante o de su representante legal, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones y 30 de su Reglamento.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por La Convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

b.	Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones.

c.	Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones.

d.	Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

e.	La presentación de propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes, sin considerar las modificaciones y aclaraciones resultantes de la Junta de Aclaraciones.

f.	El señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante.

g.	Omitir algún aspecto técnico en su propuesta técnica tal como especificaciones.

h.	En caso de existir discrepancia entre la propuesta técnica presentada por el licitante contra las requeridas en las bases de licitación.

i.	La omisión de la frase “declaro bajo protesta de decir verdad” en los documentos que lo requieren.

j.	La omisión de la respectiva firma del representante legal en los documentos es causal de desecho inapelable, de conformidad al artículo 22 cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones.

k.	La comprobación de la falta de solvencia de una propuesta comprobándose diferencias entre costo real y precio ofertado.

l.	 Si una propuesta económica sobrepasa el presupuesto disponible.

m.	Una propuesta económica que no presente los siguientes conceptos: precios unitarios en número y letra, el subtotal y el porcentaje de I.V.A. a trasladar.

n.	Una propuesta económica cuyos conceptos y especificaciones varíen a las especificaciones de su propuesta técnica.

o.	Si se descubre que un licitante presentó información falsa o alterada en relación con su participación en esta licitación.

p.	Presentación de varias propuestas técnicas y/o económicas.

q.	Omitir señalar el número y/o denominación del presente procedimiento en sus anexos.

r.	La presentación de propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes, por cantidades de bienes o servicios en cantidades diferentes a las solicitadas en el numeral 4.1 de las bases de licitación.

s.	Una propuesta económica cuyos precios no sean aceptables o insolventes.

t.  	Presentar documentación (Anexos y Formatos) no dirigida al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Baja California.

u.	No presentar su propuesta técnica y económica por las partidas en que desee participar.

v.	En caso de existir discrepancia entre la propuesta técnica presentada por el licitante contra los catálogos del fabricante de la marca ofertada presentadas.

w.	Cualquier violación a las disposiciones legales aplicables.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por PAQUETE ÚNICO al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en estas bases y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

11.1 DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES  PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

“La Convocante” se reserva el derecho de aumentar o disminuir previo al acto de Fallo, la cantidad de los bienes, y/o servicios requeridos en el numeral 4.1 de las presentes bases previo al acto de fallo, sin que varíe el precio unitario u otras estipulaciones y condiciones, por lo que, el (los) licitante(s) estará(n) obligado(s) a aceptar dicha disminución o aumento, en caso contrario su propuesta será desechada.

La disminución o aumento de los bienes y/o servicios requeridos por la Convocante, se harán constar por escrito previo al acto de fallo, a fin de que los licitantes participantes manifiesten su conformidad o no con dicha solicitud; no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el (los) precio(s) unitario(s), otras estipulaciones y condiciones de la propuesta del (los) licitante(s).

12.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

12.1. El FALLO de la Licitación se dará a conocer en junta pública el 6 de marzo de 2026 a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la  Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en: Calzada Independencia Número 994, Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California; en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contratos respectivo.

12.2. En el fallo de la Licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y quedará comprendido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

12.3. En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los Licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la Licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos.

12.4. En Junta Pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los Licitantes aun cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

12.5. El Acta de Fallo estará a disposición de los Licitantes a la finalización de dicho acto, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/Compras/Licitacion, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

13. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS INCLUIDA EN LA MISMA:

13.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

13.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a).- Por caso fortuito o fuerza mayor.- entendiéndose como caso fortuito y fuerza mayor el acontecimiento proveniente del hombre o de la naturaleza, caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, así como inimputable y ajeno a la voluntad de las partes contratantes, de los órganos o de los sujetos obligados;

b).- De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al órgano correspondiente.

La determinación de dar por cancelada la licitación, partida o paquete, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

14. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará a “La Convocante” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “La Convocante”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I  de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

15. GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE: El licitante adjudicado deberá constituir garantía y de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

15.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del monto máximo total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización , mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse a “La Convocante” dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en UMAS sin I.V.A. | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 umas a 2,000 umas | No Aplica |
| De 2,000.01 umas a 4,000 umas | 10 |
| De 4,000.01 umas a 13,000 umas | 10 |
| De 13,000.01 umas en adelante | 15 |

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor de GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas así como de los defectos o vicios ocultos de los servicios prestados.

- Estará vigente hasta que los servicios hayan sido recibidos en su totalidad por el “órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del prestador de los servicios, en favor del “órgano solicitante” derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del “órgano solicitante”.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

La falta de otorgamiento de la garantía por parte del proveedor en los términos antes referidos, dará origen a la rescisión del contrato, conforme a las disposiciones legales aplicables.

16.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato de acuerdo a las disposiciones de la Norma que establece los Lineamientos para la Aplicación y cálculo de Penas Convencionales en las Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005, por lo que en caso de que el prestador de servicios incumpla con los servicios contratados, se le sancionará con una pena convencional del equivalente al 1% (uno por ciento) del pago correspondiente por cada día natural de retraso hasta agotar el límite máximo de aplicación de la pena convencional, equivalente al 10% (diez por ciento) del montos máximo total del Contrato. Dicha pena se le descontará al prestador de servicios de las liquidaciones que deban hacérsele.

17.	MODIFICACION DEL CONTRATO:

“La Convocante” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

“La Convocante” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas al proveedor comparadas con las establecidas originalmente en la presente licitación.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

18. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“La Convocante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que “La Convocante” cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, “La Convocante” podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

19. OTRAS ESTIPULACIONES

a)  Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.

b)En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

c)El procedimiento de Licitación que nos ocupa, se desarrollará de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, y todo lo no previsto en estas bases, se resolverá de conformidad con la normatividad antes citada.

20.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada,  en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

21.   COMUNICACIONES CON LA CONVOCANTE:

Los licitantes se abstendrán de comunicarse con “La Convocante” o los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, respecto de cualquier aspecto relacionado con su propuesta, únicamente “La Convocante” podrá establecer comunicación con el licitante, para efectos de lo dispuesto en el numeral 11.1 de estas bases.

22. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las estas bases de licitación se detallan los servicios requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1”    Propuesta Técnica

##### “Anexo 2”   Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 3”   Declaración de Integridad

##### “Anexo 4”   Manifiesto de impedimentos legales

##### “Anexo 5”   Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 6”   Manifiesto de Responsabilidades Administrativas

“Anexo 7”  Manifiesto de supuestos del art. 69b del CFF

“Anexo 8”  Catálogo de Conceptos

“Anexo 9”  Propuesta Económica

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en estas bases de licitación y sus anexos en los que deberá plasmar el número y denominación que corresponde al presente procedimiento, si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

ANEXO 1

PROPUESTA TÉCNICA

NÚMERO Y DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

LICITANTE: _______________________		          FECHA: _________________

DOMICILIO: ____________________			HOJA:   __ DE ___

PAQUETE ÚNICO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | DEPENDENCIA y UBICACIÓN (DIRECCIÓN) | MARCA Y MODELO | TIPO DE EQUIPO | UNIDAD DE MEDIDA | CAPACIDAD TON | GARANTÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

-LUGAR, PLAZO Y CONDICIONDES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

-GARANTÍA DEL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

DECLARACIÓN DE FACULTADES

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

_______________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUI ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE _________________________________________.

No. DE LICITACION:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELEFONO:

CORREO ELECTRÓNICO					FAX:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________

FIRMA

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS)

NÚMERO Y DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  por mi mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACION DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

NÚMERO Y DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACION DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS)

NÚMERO Y DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _________ declaro bajo protesta de decir verdad  que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho  precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

NÚMERO Y DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número ____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS)

NÚMERO Y DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número ______________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

NÚMERO Y DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFIESTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(PERSONAS FÍSICAS)

NÚMERO Y DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Fecha___________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de _________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFIESTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(PERSONAS MORALES)

NÚMERO Y DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FECHA___________________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número ________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad  que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, que los socios o accionistas que ejercen control sobre la empresa a la cual represento no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio público, por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

MANIFESTACIÓN DE SUPUESTOS

DEL ART. 69B DEL CFF

PERSONA FÍSICA

NÚMERO Y DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Lugar

Dia /Mes/ Año

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE

El que suscribe, por mi propio derecho, en mi carácter de licitante del procedimiento de licitación pública regional número ____________________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no Me encuentro dentro de los supuestos del articulo 69 B del Código Fiscal de la Federación, que a efectos dice: “Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes…”

Atentamente

_____________________________________

Nombre y firma del representante legal

Persona Física/Persona Moral

ANEXO 7

MANIFESTACIÓN DE SUPUESTOS

DEL ART. 69B DEL CFF

PERSONA MORAL

NÚMERO Y DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Lugar

Dia /Mes/ Año

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE

El que suscribe, con el carácter de representante legal de la empresa denominada ____________________________________, que participa en el procedimiento de licitanción pública regional número_____________manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra dentro de los supuestos del articulo 69 B del Código Fiscal de la Federación, que a efectos dice: “Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes…”

Atentamente

_____________________________________

Nombre y firma del representante legal

Persona Física/Persona Moral

ANEXO 8

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

NÚMERO Y DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

Licitante:

Domicilio:

Representante:

| DEPENDENCIA | CANTIDAD DE EQUIPOS | UNIDAD DE MEDIDA |  |  | PRECIO UNITARIO POR SERVICIO EN NÚMERO |  | PRECIO UNITARIO POR ERVICIO EN LETRA |  | IMPORTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPORTE TOTAL CON LETRA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IVA % A TRASLADAR |  |  |  |  |  |  |

-CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO (4.5 y 4.6)

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 9

PROPUESTA ECONÓMICA

NÚMERO Y DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos prestar el Servicio de ______ para _______(ÓRGANO SOLICITANTE)_____, de acuerdo a las especificaciones correspondientes al PAQUETE ÚNICO: ______ incluido en el catalogo de conceptos respectivo, de acuerdo a lo siguiente:

Por la suma total de: $__________________ Son (_________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que el comprador determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _________% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 23 de septiembre de 2005.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

_____________ a ________ de ______________ del 2026.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ del 2026.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

| A |  |
| --- | --- |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |
| F |  |
| G |  |
| H |  |
| I |  |
| J |  |
| K |  |

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

| PUNTO 6.2 DE LAS BASES | TIPO DE DOCUMENTO |
| --- | --- |
| a) |  |
| b) |  |